- 溧水区中医院放射诊疗设备环保、卫生及个人剂量检测询价文件

- 一、项目基本概况

- 1.项目名称：溧水区中医院放射诊疗设备环保、卫生及个人剂量检测

- 2.项目用途: 根据《放射治疗放射防护要求》和《放射诊断放射防护要求》，成交人需对采购人的放射诊疗设备进行环保、卫生方面检测以及个人剂量检测，确保放射诊疗设备在使用时不会对人体和环境造成放射危害，具体详见采购需求。

- 3.项目预算：20000元

- 4.最高限价：20000元，报价超过最高限价为无效报价。

- 二、供应商资格条件

本项目特定资格条件：

1.具有省级及以上质量技术监督部门颁发的有效的检验检测机构资质认定证书(CMA认证)；

2.具有省级及以上质量技术监督部门颁发的有效的放射卫生技术服务机构资质证书，证书技术服务范围包含:放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价甲级、放射卫生防护检测和放射诊断设备性能检测。

- 三、采购需求

- 服务清单（技术）

| 序号 | 项目名称 | 检测频次 | 数量 | 采购标的需执行的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射诊疗设备环保方面年度检测 | 每年一次 | 13 台 | 遵循国家、行业及地方现行规范和标准要求。 |
| 2 | 放射诊疗设备卫生方面年度检测 | 每年一次 | 13 台 |  |
| 3 | 个人剂量检测技术服务 | 每季度一次 | 40人 |  |

- 设备及个人计量检测清单（技术）

| 序号 | 名称 | 数量（台） | 环保检测 | 卫生检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT | 3 | 每年一次 | 每年一次 |
| 2 | DR | 3 | 每年一次 | 每年一次 |
| 3 | 移动DR | 1 | 每年一次 | 每年一次 |
| 4 | C臂机 | 1 | 每年一次 | 每年一次 |
| 5 | 胃肠机 | 1 | 每年一次 | 每年一次 |
| 6 | 乳腺钼靶机 | 1 | 每年一次 | 每年一次 |
| 7 | 三合一口腔CT | 1 | 每年一次 | 每年一次 |
| 8 | 牙片机 | 1 | 每年一次 | 每年一次 |
| 9 | DSA | 1 | 每年一次 | 每年一次 |
| 10 | 个人剂量检测 （每季度一次） | 单人佩戴剂量计个数 |  | 人数 |
|  |  | 1个/人 |  | 31人 |
|  |  | 2个/人 |  | 9人 |

- 具体服务要求（技术）

- 1.根据《X射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范》（WS519-2019）和《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS76-2020）对采购人放射诊疗设备进行检测并出具检测报告。

- 2.根据《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021）和《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）,对采购人放射工作场所进行放射防护检测并出具检测报告。

- 3.根据《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2019）对采购人放射工作人员进行个人剂量检测并出具报告。

- 4.按时检测：下一季度开始前15天内将个人剂量计寄给采购人对接人，采购人对接人收到后将本季度个人剂量计寄出检测，两次个人剂量计发放间隔不可超过90天；环保和卫生检测在12月份上旬。

- 5.根据检测规范和要求，每人每季度个人剂量必须检测，放射诊疗设备检测项目不可漏检，环境检测点位选取必须符合要求。

- 6.每个项目检测结束后，10个工作日内提供盖有检测公司公章的电子版检测报告，并将纸质版检测报告一式三份寄到采购人。

- 7.在本项目服务周期内，协助采购人解决放射卫生防护方面的相关技术问题，提供免费的技术咨询服务。

- 8.未经采购人书面允许，不得将采购人任何检测数据透露给第三方。

（四）报价要求

1.报价人的报价须以人民币为单位（小数点后可保留两位小数点）；

2.报价为含税全包价，包括了供应商为完成本项目所需的一切工作内容而发生的直接费用、间接费用、其他费用、税金等全部费用和供应商要求获得的利润以及应该由供应商承担的义务、责任和风险所发生的一切费用，成交后不能在成交价之外加收任何费用。

3.供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

- （五）交付、验收与付款（商务）

1.服务期限：2026年1月1日-2026年12月31日。

2.交付地点：南京市溧水区永阳街道文昌路201号南京市溧水区中医院采购人指定位置。

3.验收方案：环保、卫生和个人剂量三项检测服务结束后，供应商按时向采购人提交全部检测报告，采购人对供应商提供的检测报告审核并存档。

4.付款：环保、卫生和个人剂量三项检测服务结束后，供应商按时向采购人提交全部检测报告，经采购人验收合格后，供应商向采购人开具正规发票，采购人收到发票后向供应商支付合同的100％款项。本项目为固定单价合同，以实际检测数量结算。

（六）成交标准

本项目采用一次性报价。质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求，且报价最低的供应商为成交供应商。成交供应商确定后，将在南京市溧水区中医院官网上公告。公告期间无人质疑和投诉的，公告期满之日起30天内，成交供应商与采购人签订合同。

- 四、报名与采购文件

- 1.报名条件

- 符合条件的供应商凭以下资料（复印件须加盖报价人公章）报名并获取采购文件（只接受报名的供应商参与报价）

- （1）法人或者其他组织的营业执照复印件；

- （2）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

- （3）①具有省级及以上质量技术监督部门颁发的有效的检验检测机构资质认定证书(CMA认证)；②具有省级及以上质量技术监督部门颁发的有效的放射卫生技术服务机构资质证书，证书技术服务范围包含:放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价甲级、放射卫生防护检测和放射诊断设备性能检测。

- 2.报名时间与方式

- 本项目采取线上报名方式，符合资格条件的供应商应自2025年9月15日至2025年9月18日17:00之前 ，将上述报名资料扫描件发送至879689009@qq.com 邮箱。本项目只接受报名成功的供应商参与报价。（报名时注明项目名称，盖章扫描件应保证内容清晰可见，快递报价文件时，将本报名资料盖章原件一并快递。）

- 3.获取采购文件的途径

- 自即日起至递交响应文件截止时间前，通过南京市溧水区中医院官网（南京市溧水区中医院 (lsxzyy.com)）免费下载。

- 五、报价文件的递交

- 报价文件要求：报价文件应至少包含如下内容（逐页加盖单位公章，按顺序装订成册，1份）：

- 1.营业执照复印件；

- 2.法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（见附件格式）；

- 3.报价单（见附件格式）；

- 4.技术、商务响应情况（见附件格式）；

- 5.本项目特定资格条件证明材料

（1）具有省级及以上质量技术监督部门颁发的有效的检验检测机构资质认定证书(CMA认证)；

- （2）具有省级及以上质量技术监督部门颁发的有效的放射卫生技术服务机构资质证书，证书技术服务范围包含:放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价甲级、放射卫生防护检测和放射诊断设备性能检测；

- 6.服务方案及承诺；

- 7.供应商认为应提供其他资料。

- 报价文件递交方式及要求

自报名之日起至2025年9月23日17:00之前，将报价资料（1份）快递到如下地址：

南京市溧水区中医院后勤楼2楼采购中心，杨老师收025-69777235，南京市溧水区永阳街道文昌路201号（快递请勿到付，快递信息中请注明公司全称或简称；如现场递交的，则需将报价资料装在文件袋里密封，封口处盖公章；报名资料盖章原件，请与报价资料一并递交）。

六、联系方式

采购单位名称：南京市溧水区中医院

采购中心联系人：杨老师025-69777235

设备科联系人：王老师 025-69777234

- 附件1

- 报价单

| 1环保检测 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量（台） | 检测频次 | 检测单价 （元/台/次） | 合计（元） （设备数量*检测频次*检测单价） |
| 1 | CT | 3 | 每年一次 |  |  |
| 2 | DR | 3 | 每年一次 |  |  |
| 3 | 移动DR | 1 | 每年一次 |  |  |
| 4 | C臂机 | 1 | 每年一次 |  |  |
| 5 | 胃肠机 | 1 | 每年一次 |  |  |
| 6 | 乳腺钼靶机 | 1 | 每年一次 |  |  |
| 7 | 三合一口腔CT | 1 | 每年一次 |  |  |
| 8 | 牙片机 | 1 | 每年一次 |  |  |
| 9 | DSA | 1 | 每年一次 |  |  |
| 1小计 |  |  |  |  |  |
| 2卫生检测 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量（台） | 检测频次 | 检测单价 （元/台/次） | 合计（元） （设备数量*检测频次*检测单价） |
| 1 | CT | 3 | 每年一次 |  |  |
| 2 | DR | 3 | 每年一次 |  |  |
| 3 | 移动DR | 1 | 每年一次 |  |  |
| 4 | C臂机 | 1 | 每年一次 |  |  |
| 5 | 胃肠机 | 1 | 每年一次 |  |  |
| 6 | 乳腺钼靶机 | 1 | 每年一次 |  |  |
| 7 | 三合一口腔CT | 1 | 每年一次 |  |  |
| 8 | 牙片机 | 1 | 每年一次 |  |  |
| 9 | DSA | 1 | 每年一次 |  |  |
| 2小计 |  |  |  |  |  |
| 3个人计量检测 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单人佩戴剂量计个数 | 人数（人） | 检测频次 （每季度一次） | 检测单价 （元/人/次） | 合计（元） （人数*检测频次*检测单价） |
| 1 | 1个/人 | 31 | 每年四次 |  |  |
| 2 | 2个/人 | 9 | 每年四次 |  |  |
| 3小计 |  |  |  |  |  |
| 总计（1小计+2小计+3小计） |  |  |  |  |  |

- 注：

- 1.报价不得超过项目预算，不得超过最高限价，否则报价无效。

- 2.供应商报的单价为含税全包价，包括了供应商完成本项目所需的一切工作内容而发生的直接费用、间接费用、其他费用、税金等全部费用和供应商要求获得的利润以及应该由供应商承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。成交后不能在成交价之外加收任何费用。

- 供应商：

法定代表人或被授权代理人：

日期：

- 附件2

法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

2.1法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

注册地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：         性别：          年龄：        职务：        系

（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人报名或报价时提供，附法定代表人身份证正反面复印件）

供应商名称：                （盖章）

法定代表人：                （签字或盖章）

年      月      日

2.2法定代表人授权委托书

南京市溧水区中医院：

（单位名称）法定代表人      （姓名），法定代表人身份证号：             ，授权我单位        （职务或职称）           （姓名、联系方式），身份证号：            ，为我单位本次授权委托人，全权处理此次        （项目名称）询价活动的一切事宜。

特此授权。

（授权委托人报名或报价时提供，附法定代表人及被授权人身份证正反面复印件）

供应商名称：              （盖章）

法定代表人：            （签字或盖章）

授权委托人：              （签字）

年      月      日

- 附件3

技术、商务响应情况

（一）技术偏离表

项目名称：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求参数 | 供应商响应参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加，可后附相关证明资料。“偏离情况”供应商根据各自响应情况，选择填写“无偏离”、“正偏离”、“负偏离”。供应商须对采购文件技术要求中的实质性要求及其他要求做出明确响应，否则视为无效响应。

（二） 商务需求偏离表

项目名称：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求 | 供应商响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。