附件2：

| 医疗设备维保报价明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维保项目 | 维保要求 | 报价 （万元） | 服务周期 |
| 1 | DSA维保 | DSA设备全保（含高压注射器）。双板DR、移动式C形臂（2台）共三台设备全保（保一个球管）。 |  | 2026年8月13日至 2029年8月12日 |
| 2 | 16排CT维保 | 16排CT全保，1.5T磁共振带病入保（含高压注射器）。移动式X射线机、三合一口腔CT、口腔X光机三台设备全保（保一个球管）。单板DR技术保。 |  | 合同签订之日起3年 |
| 3 | 62排CT维保 | 62排CT全保（含高压注射器），一台单板DR不含球管的全保。 |  | 2026年11月3日至 2029年11月2日 |
| 4 | 256排CT维保 | 256排CT全保（含高压注射器）、AI诊断软件，单板DR技术保。 |  | 2027年3月11日至 2030年3月10日 |
| 5 | 3.0T磁共振维保 | 3.0T磁共振全保（含高压注射器）、数字乳腺X射线影像系统（钼靶）、动态平板数字 多功能X射线机（胃肠机）的全保（与DSA维保项目共保一个球管）。 |  | 2027年1月20日至 2030年1月19日 |
| 6 | 彩色超声维保 | 全院超声诊断设备维保服务，探头保用。 |  | 合同签订之日起3年。其中西门子超声，型号ACUSON Sequoia，服务期自2027年11月13日至2030年3月10日。 |
| 7 | 内窥镜维保 | 全院软镜、硬镜及配套主机进行全保服务。 |  | 合同签订之日起3年。 |
| 8 | 水处理机维保 | 血液净化室水处理机全保服务，含日常维护保养、设备故障维修。 |  | 合同签订之日起3年。 |
| 9 | 空压机房及吸引机房维保 | 空压机房、吸引机房，口腔科吸引机、压缩机设备全保服务。 |  | 合同签订之日起3年。高压氧舱空压机维保自2027年4月2日起。 |
| 10 | 全院医疗设备维修及医疗设备零星配件更换 | 在医院建设维修管理中心，配备维修管理设施及软件，须在医院建立常用配件中心，保障常用配件供应，对全院医疗器械分类目录中“07医用诊察和监护器械”、“08呼吸、麻醉和急救器械”、“10输血、透析和体外循环器械”等设备进行维修保障及质控，含其它1300余台设备，例如：心电、监护、呼吸机、麻醉机、血透机、除颤仪、注射泵、等设备日常维修及质控，整机全保，医院3名工程师协助完成，要求派驻驻场工程师至少一名。 |  | 合同签订之日起3年。 |
| 总计（单位：万元） |  |  |  |  |